Anexa nr.4 la HCL nr.__ din __/04/2021

Beneficiar: Comuna Gura Văii

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

generali şi garantaţi pentru Serviciul de Iluminat Public din Comuna Gura Văii

Nivelurile de luminanţă şi iluminare sunt stabilite în conformitate cu prevederile reglementărilor internaţionale şi naţionale privind iluminatul public - Comisia Internaţională de Iluminat (CIE) TR 115, respectiv standardul SR EN 13201.

Indicatori de performanţă specifici pentru calitatea serviciului prestat:

Iluminat Public

|  |  |  |  |  |  |  |  | MASURARE/ |  |  | TIMP PERMIS PENTRU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Articol |  |  | Nivel de servicii |  |  |  |  |  | REPARATII SAU |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DETECTARE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOLERANTA ADMISA |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,3 cd/m2 pentru drumuri M6 |  | Inspectie |  | Lampile neconforme din |  |
|  |  | Luminanța |  | 0,5 cd/m2 pentru drumuri M5 |  |  |  | zonele cu risc mare |  |
|  |  |  |  |  |  | vizuala, |  |  |  |
|  |  | medie |  | 0,75 cd/m2 pentru drumuri M4 |  |  |  | trebuie reparate in maxim |  |
|  |  |  |  |  |  | luminanţmetru |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,0 cd/m2 pentru drumuri M43 |  |  |  | 48 ore de la detectarea lor |  |
|  |  | Uniformitatea |  | 0,35 pentru drumuri M5 , M6 |  | Inspectie |  | Lampile neconforme din |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | zonele cu risc mare |  |
|  |  | generală a |  | 0,4 pentru drumuri M4, |  | vizuala, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | trebuie reparate in maxim |  |
|  |  | luminanţei |  | ME3 |  | luminanţmetru |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 48 ore de la detectarea lor |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corpurile de iluminat |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | neconforme trebuie |  |
|  |  | Factorul de | > 0.92 |  |  | Multimetru |  | inlocuite sau reparate in |  |
|  |  | putere |  |  |  |  |  | maxim 5 zile de la |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | detectarea (sesizarea) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | defectiunii |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corpurile de iluminat |  |
|  |  |  |  |  | Trebuie sa fie prezentate |  |  |  |  | trebuie să fie curățate in |  |
|  |  | Corpuri |  |  |  |  |  |  | maxim 5 zile de la |  |
|  |  |  |  | complete, curate, cu suprafata |  | Inspectie |  |  |  |
|  |  | (aparate) de |  |  |  |  |  | semalarea deficienţei ca |  |
|  |  |  |  | vopsita sau cu alt tip de strat |  | vizuala |  |  |  |
|  |  | iluminat |  |  |  |  |  | parte a operațiunilor de |  |
|  |  |  |  | acoperitor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | întreținere, altfel minim |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | odata la 4 ani. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stalpii de iluminat |  |
|  |  | Stalpii de |  | Trebuie sa fie prezentati curati |  | Inspectie |  | defectati in urma |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | accidentelor trebuie sa fie |  |
|  |  | iluminat |  | fara defectiuni, fara coroziune |  | vizuala |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | inlocuiti in termen de 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zile. |  |

Pagina 1 din 4

|  | NR. |  | INDICATORI DE PERFORMANŢĂ |  |  | Trimestrul |  |  | Σ an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CRT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I | II |  | III |  | IV |  |  |
| 0 |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | 1 |  | INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | NS IQ-Calitatea serviciilor prestate |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile iluminatului public pe tipuri de iluminat - |
|  |  |  | stradal, pietonal, ornamental |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) |  | Algoritm de calcul al indicatorului: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NS IQ1=numarul de reclamatii rezolvate privind disfunctionalitatile iluminatului public pe |
|  |  |  | tipuri de iluminat | x100/numarul total de reclamatii privind disfunctionalitatile iluminatului |
|  |  |  | public pe tipuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a1) |  | Iluminat stradal |  |  | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  |
|  | a2) |  | Iluminat pietonal |  |  | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |
|  | a3) |  | Iluminat ornamental |  | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  |
|  |  |  | NS IQ2-Numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului public constatate |
|  |  |  | de Primăria Comunei Gura Văii, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental, etc. |
|  |  |  | - notificate operatorului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) |  | Algoritm de calcul al indicatorului: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NSIQ2=Numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului public constatate de |
|  |  |  | Primăria municipiului Gherla, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental, etc. - |
|  |  |  | notificate operatorului si rezolvate x 100/numarul total de constatari de nerespectare a |
|  |  |  | calitatii iluminatului |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b1) |  | Iluminat stradal |  |  | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  |
|  | b2) |  | Iluminat pietonal |  |  | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  | 95 |
|  | b3) |  | Iluminat ornamental |  | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  |
|  |  |  | Gradul de asigurare în funcţionare al |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | serviciului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Algoritm de calcul al indicatorului: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) |  | NSIQ3=Numarul | totaldeintreruperi |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 8 |
|  |  |  | neprogramate(avarii) inregistrate/lungimea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | strazilor, drumurilor, aleilor echipate cu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sistem de iluminat public(in km). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a)si b) | rezolvate în 48 de ore; |
|  | d) |  | Algoritm de calcul al indicatorului: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NSIQ4= Numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a)si b) | rezolvate în |
|  |  |  | 48 de ore x100/Numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a)si b) |  |
|  | d1) |  | Iluminat stradal |  |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |
|  | d2) |  | Iluminat pietonal |  |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |
|  | d3) |  | Iluminat ornamental |  | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |
|  |  |  | NS IQ5-Numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a) si b) rezolvate în 5 |
|  |  |  | zile lucrătoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Algoritm de calcul al indicatorului : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e) |  | NSIQ5=Numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a) si b) rezolvate în 5 |
|  |  |  | zile lucrătoare x100/Numărul total de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele |  |
|  |  |  | a) si b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e1) |  | Iluminat stradal |  |  | 60 | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  |
|  | e2) |  | Iluminat pietonal |  |  | 60 | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |
|  | e3) |  | Iluminat ornamental |  | 60 | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  |

Pagina 2 din 4

NS IC-Continuitatea Serviciului de Iluminat Public

ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

NS IC1- Intreruperi accidentale datorate operatorului

NS IC1a-Numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental

Algoritm de calcul al indicatorului :

- NS IC1a=Numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental, rezolvate x100/Numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental

| a1) | Iluminat stradal |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a2) | Iluminat pietonal |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| a3) | Iluminat ornamental |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | NS IC1b-Numărul de artere, monumente |  |  |  |  |  |
|  | afectate de întreruperile neprogramate |  |  |  |  |  |
|  | Algoritm de calcul al indicatorului: |  |  |  |  |  |  |
| b) | NSIC1b=Numărul de | artere, | monumente | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | afectate de | întreruperile neprogramate |  |  |  |  |  |
|  | rezolvate | x100/Numărul | de | artere, |  |  |  |  |  |
|  | monumente | afectate | de | întreruperile |  |  |  |  |  |
|  | neprogramate |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NS IC1c-Durata medie (în ore) a întreruperilor pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, |

- ornamental

| c1) | Iluminat stradal | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c2) | Iluminat pietonal | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| c3) | Iluminat ornamental | 24 | 24 | 24 | 24 |  |
| NS IC2-ÎNTRERUPERI PROGRAMATE |  |  |  |  |  |
| a). | NS IC2a-Numărul de întreruperi programate, anunţate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat - |
|  | stradal, pietonal, ornamental |  |  |  |  |  |
| a1) | Iluminat stradal | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| a2) | Iluminat pietonal | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| a3) | Iluminat ornamental | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| b) | NS IC2b-Numărul de artere, monumente | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
|  | afectate de întreruperile programate |  |  |  |  |  |
|  | NSIC2c-Durata medie (în ore) a |  |  |  |  |  |
|  | intreruperilor programate |  |  |  |  |  |
| c) | Algoritm de calcul al indicatorului: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | NSIC2c=Durata totala in ore a intreruperilor |  |  |  |  |  |
|  | programate/NSIC2a |  |  |  |  |  |

- NS IC2d-Numărul de întreruperi programate, care au depăşit perioada de întrerupere programată, pe tipuri de iluminat - stradal, pietonal, ornamental

| d1) | Iluminat stradal | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d2) | Iluminat pietonal | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| d3) | Iluminat ornamental | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| NS IC3- ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR |  |  |
|  | NSIC3a - Numărul de întreruperi |  |  |  |  |  |
|  | neprogramate datorate distrugerilor de |  |  |  |  |  |
| a) | obiecte aparţinând sistemului de iluminat | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
|  | public |  |  |  |  |  |
|  | Pagina 3 din 4 |  |  |  |  |  |

|  | NS IC3b-Durata medie (în ore) de remediere |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | şi repunere în funcţiune | pentru întreruperile |  |  |  |  |  |
|  | de la punctul a) |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Algoritm de calcul al indicatorului : | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
|  | NSIC3b=Durata totala in ore a intreruperilor |  |  |  |  |  |
|  | neprogramate | datorate | distrugerilor de |  |  |  |  |  |
|  | obiecte apartinand sistemului de iluminat |  |  |  |  |  |
|  | public/NSIC3a |  |  |  |  |  |  |  |
| NS IR- RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU |  |  |
| BENEFICIARILOR INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC |  |  |  |  |
|  | NSIR1-Numărul de sesizări scrise în care se |  |  |  |  |  |
| a)precizează că | este obligatoriu răspunsul | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
|  | operatorului |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NSIR2-Procentul din sesizările de la punctul |  |  |  |  |  |

- la care s-a răspuns în termen de 30 de zile

| b) | calendaristice | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Algoritm de calcul al indicatorului : |  |  |  |  |  |
|  | NSIR2=Numarul de sesizari la care s-a |  |  |  |  |  |
|  | raspuns in 30 de zile x 100/NSIR1 |  |  |  |  |  |

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI

NS IL-INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢĂ

| a) | NSIL1-Numărul de sesizări scrise întemeiate |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | privind nerespectarea de către operator a | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | obligaţiilor din licenţă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NSIL2-Numărul de încălcări a obligaţiilor |  |  |  |  |  |
| b) | operatorului | rezultate | din | analizele | şi |  |  |  |  |  |
|  | controalele | A.N.R.S.C. | şi | modul | de | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a

acestor obligaţii

NS IP-INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII

|  | NSIP1-Valoarea despăgubirilor acordate de | Operatorul va incheia o polita de |
| --- | --- | --- |
| a) | operator în cazul deteriorării din cauze | asigurare in cuantum de 15% din valoare |
|  | imputabile lui a instalaţiilor utilizatorului | de inventar al SIP |
|  | NSIP2-Valoarea despăgubirilor acordate de | 5% din valoarea facturii lunare |

- operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare

| c) | NSIP3-Numărul | de facturi contestate de | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | utilizator |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | NSIP4-Numărul de facturi de la punctul c) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | care au justificat contestarea valorilor |  |  |  |  |  |
| e) | NSIP5-Valoarea | reducerilor | facturilor | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
|  | datorate contestării valorilor acestora |  |  |  |  |  |

Pagina 4 din 4