Persoana juridica achizitoare                   Formularul F3

COMUNA GURA VAII

Obiectivul:  1465  45000000    INLOCUIRE INVELITOARE CLADIRE

ADMINISTRATIVA SAT PALTINATA,

COM.GURA VAII

Obiectul:    0001  45000000    INLOCUIRE INVELITOARE CLADIRE

ADMINISTRATIVA SAT PALTINATA,

COM. GURA VAII

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta PAL1OO INLOCUIRE INVELITOARE CLADIRE

ADMINISTRATIVA SAT PALTINATA,

COM. GURA VAII

Categoria de lucrari: 0319

Preturile sunt exprimate in RON

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001 RPCT26B1         MP.         380.000        0.00         0.00

DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE        0.00         0.00

SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF.         0.00         0.00

SIPCILOR DOLIILO                                0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

002 RPCH07A1         M            50.000        0.00         0.00

INLOCUIRE DE ELEMENTE DE SARPANTA               0.00         0.00

DETERIORATE CU ALTELE NOU-CAPRIORI              0.00         0.00

0.00         0.00

0.004         0 Total=            0.00

003 RPCH10B1         MP.         380.000        0.00         0.00

ASTEREALA INVELITORII DIN SCIND.RASIN.DE        0.00         0.00

24MM EXECUT.CU SCIND.BRUTE LA CUPOLE SI         0.00         0.00

TURLE *                                         0.00         0.00

0.013         5 Total=            0.00

004 RPCT25C1         MP.          77.000        0.00         0.00

DESFACEREA STRASINEI INFUND DIN SCIND DE        0.00         0.00

RASINOASEGELUITE CU RECUPERAREA                 0.00         0.00

MATERIALELOR *                                  0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

005 RPCR41A1    [ 1] MP.         380.000        0.00         0.00

IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ              0.00         0.00

CONTRA INCEND.*                                 0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

006 RPCI01B1    [ 1] MP.         380.000        0.00         0.00

ASIM- MONTAT FOLIE ACOPERIS                     0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

PAL1OO pag    2

=================================================================

007   CE20A1    [ 1] MP.         380.000        0.00         0.00

RIGLE DIN LEMN DE RASINOASE ASEZATE PE          0.00         0.00

CAPRIORI DE BETON ARMAT SAU METALICI            0.00         0.00

0.00         0.00

0.008         3 Total=            0.00

008 RPCI15D1    [ 1] MP.          77.000        0.00         0.00

ASIM-MONTAT STREASINA DIN TABLA CUTATA          0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

009 RPCI29B1    [ 1] M            65.000        0.00         0.00

AIM- PAZIE DIN TABLA DREAPTA                    0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

0.001         0 Total=            0.00

010 RPCI15C1    [ 1] MP.         380.000        0.00         0.00

ASIM - INVELITOARE DIN TABLA TIP TIGLA          0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

011 RPCP09A1    [ 1] ML.          14.000        0.00         0.00

OPRITORI DE ZAPADA LA ACOPERISURI               0.00         0.00

CONFECTIONATI DUPA MODEL FIXATE IN              0.00         0.00

ASTEREALA SI PREV.CU CONTRF                     0.00         0.00

0.001         0 Total=            0.00

012 RPCI21A1    [ 2] M            80.000        0.00         0.00

ASIM-JGHEABURI DIN TABLA OTELITA .              0.00         0.00

SEMIROTUNDE                                     0.00         0.00

0.00         0.00

0.002         0 Total=            0.00

013 RPCI25A1    [ 2] M            16.000        0.00         0.00

ASIM-MONTARE BURLANE DIN TABLA OTELITA *        0.00         0.00

0.00         0.00

0.00         0.00

0.001         0 Total=            0.00

014   CB47A1         MP.         280.000        0.00         0.00

MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET               0.00         0.00

TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE                0.00         0.00

VERTICALE H<30,0M                               0.00         0.00

0.001         0 Total=            0.00

015  TRI1AA01D2      TONA         10.000        0.00         0.00

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI        0.00         0.00

MARUNTE,PRIN TRANS.PINA LA 10M RAMPA-           0.00         0.00

VAGON CATEG.2                                   0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

PAL1OO pag    3

=================================================================

016  TRI1AA08D1      TONA         10.000        0.00         0.00

DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE          0.00         0.00

SI MARUNTE PRIN TRANS.PINA LA 10M VAGON-        0.00         0.00

RAMPA CATEG.1                                   0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

017  TRB05A22        TONA         10.000        0.00         0.00

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT            0.00         0.00

DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG             0.00         0.00

DISTANTA 20M                                    0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

018  TRA01A12        TONA         10.000        0.00         0.00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,             0.00         0.00

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE           0.00         0.00

DIST.= 12 KM.                                   0.00         0.00

0.000         0 Total=            0.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

9.220        0.00       0.00       0.00       0.00         0.00

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

9.220        0.00       0.00       0.00       0.00         0.00

Cheltuieli indirecte:

0.00 * 0.10000 =                              0.00

Profit:

0.00 * 0.05000 =                              0.00

TOTAL GENERAL DEVIZ:                                        0.00

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)